План работ и мероприятий на 2012г.

По структурному подразделению   ЖЭТУ.

| № п/п | Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг | Сроки выполнения работ, оказания услуг | Источник финансирования | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сантехнические работы в ведомственном жилом фонде |
| 1.1 | Объект: улица Политехническая д.29, корпус 1 |
|  | Замена стояков хвс в количестве 1 ШТ., длиной 16 п.м. , диаметром 25 мм. | 2-3 КВАРТАЛ | Внебюджетные средства ЖЭТУ |  |
|  | Замена стояка и лежака канализации диаметром 50 мм. 1 шт., длиной 10 п.м. Замена стояков отопления 2шт. диаметром 25 мм. Длиной 36 п.м. | 1-2 квартал 2-3 квартал | Внебюджетные средства ЖЭТУ Внебюджетные средства ЖЭТУ | выполнено. - |
|  | Подготовка элеваторного узла к эксплуатации в зимний период 2012-2013г., сдача ТЭК города. Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии. Проектирование и монтаж узла учета холодной воды. | 2-3 квартал 3-4 квартал. 3-4 квартал | Внебюджетные средства ЖЭТУ Внебюджет Внебюджет | Выполнено, принято ТЭК г. Санкт –Петербурга Монтаж узла учета тепловой энергии сентябрь 2012г. ( тендер, электронные торги) Рассматриваются коммерческие предложения фирм и организаций, подготавливается сметная документация |
| 1.2. | Объект: улица Политехническая д.29, корпус 2 |
| 1.2.1 | Замена участка трубопровода канализации в подвале жил. дома под кв.№ 117А, 115,116 диам.110мм., длиной 25 п.м., | 2-4 квартал | Внебюджет | ----------- |
| 1.2.2. 1.2.3. 1.2. 4 1.2. 5 1.2. 6 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. | Замена стояка холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и канализации (включая трубопровод в подвале) в кв. № 103,106,108. Замена стояка гвс, диаметром 20 мм., длиной 19 п.м.в кв. 83,86,87 Замена участка трубопровода горячего водоснабжения диаметром 50 мм, длиной 100 п.м. в повале дома. (центральная часть здания) Замена участка трубопровода нижнего розлива горячего водоснабжения жилого дома диаметром 50 мм, длиной 75 п.м. в повале дома, замена и подключение участков стояков гвс. Диаметром 25 мм. длиной 30 п.м. (восточное крыло здания). Установка общедомового фильтра на горячую воду в ЦТП здания. Установка за счет эксплуатирующей дом организации бойлеров в квартирах , где по проекту горячее водоснабжение на период капитального ремонта ведомственной котельной ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» Проектирование и монтаж горячего водоснабжения в кв. № 117 А от ЦТП дома по предписанию «Петербурггаз» при создавшейся аварийной ситуации с дальнейшим использованием газового оборудования (газовой колонки). Подготовка и сдача ЦТП дома к эксплуатации в зимний период 2012-2013гг. Проектирование и монтаж узлов учета на 3-ех вводах холодного водоснабжения здания. | 2-3 квартал 1-2 квартал 1-2 квартал 3-4 квартал 3-4 квартал 1-3 квартал 1-2 квартал 2-3 квартал 3-4 квартал | Внебюджет | выполнено Выполнено Выполнено Составлен локальный сметный расчет, объявлен тендер на закупку материалов. Фильтр закуплен, установка август-сентябрь 2012г. Установлено 28 комплектов электроводонагревательного оборудования. Выполнено в феврале 2012г. Выполнено |
| 1.3 | Объект: улица Политехническая д.29, Жилая пристройка хим. корпуса |  | 400 тыс.руб. |
|  | Подготовка и сдача ЦТП дома к эксплуатации в зимний период 2012-2013гг. | 2-3 квартал | Внебюджетные средства ЖЭТУ | выполнено |
| 1.4 | Объект: улица Политехническая д.31 |  | 300 тыс.руб. |
| 1.4.1. | подготовка элеваторного узла дома к зимней эксплуатации 2012-2013г.г. | 2-3 квартал |  | выполнено |
| 1.5. | Объект: улица Хлопина д.3 |  |  |  |
| 1.5 | Подготовка элеваторного узла к эксплуатации в зимних условиях 2012г.-2013 г.г. | 2-3 квартал | Внебюджетные средства ЖЭТУ | выполнено |
| 1.5. | Объект: улица Хлопина д.7 корпус 1 |  |  |  |
| 1.5. 1 | Замена 2-х стояков ЦО. диам.25 мм. Длиной 24 п.м. 1-3 квартал Внебюджетные средства ЖЭТУ выполнено |  | 150 тыс.руб. |  |
| 1.5.2. | Подготовка элеватора дома к эксплуатации в зимних условиях 2012-2013 г. | 2-3 квартал | Внебюджетные средства ЖЭТУ | выполнено |
| 1.6.2. | Объект: улица Хлопина д.7 корпус 2* |  |  |  |
|  | Подготовка элеваторного узла дома к эксплуатации в зимних условиях 2012г.-2013г. Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии. | 2-3 квартал 3-4 квартал | Внебюджетные средства ЖЭТУ Госбюджет Внебюджет | выполнено Получен и согласован тепловой паспорт на здание, проект в работе и на согласовании. |
| 1.7.2. | ИТП Политехническая д.17к3. Подготовка оборудования ИТП дома к эксплуатации в зимних условиях 2012г.-2013г. | Выполнено в июле 2012г., получен акт готовности объекта от ТЭК. |  | Внебюджет Госбюджет. | Выполнено |
| 1.8. | Работы по ремонту электрооборудования и электросетей ведомственного жилого фонда |  |  |  |
|  | Политехническая д.29 к.1. Замена стояков электропроводки (с учетом подводящих кабелей) 10 п.м., замена 5 автоматов, замена 2-ух лестничных щитков; замена 15 п.м. стояков освещения,5 штук выключателей, 10 штук розеток, 5 штук светильников с энергосберегающими лампами. Политехническая д.29 к.2 Замена стояков электропроводки (с учетом подводящих кабелей) 30 п.м.; замена 5 шт. автоматов; замена 2 -ух лестничных щитков; замена 10 п.м. стояков освещения; светильников на лестничных клетках с энергосберегающими лампами 6 штук. Политехническая д.29 Хим.корпус. Замена стояков электропроводки (с учетом подводящих кабелей) 20 п.м.; замена 3 шт. автоматов; замена 25 п.м. стояков освещения. | 1-3 квартал 1-4 квартал 1-3 квартал | Внебюджет Госбюджет Внебюджет Госбюджет Внебюджет Госбюджет | Выполнено Выполнено Выполнено. |

Ремонт кровель жилых домов.

| Политехническая д.29, корпус 1 80 кв. м жесткой кровли | 2-3 квартал. | выполнено |
| --- | --- | --- |
| Ул. Хлопина д.3 ремонт 860 кв.м. кровли Ул. Хлопина д.7 к.2 ремонт 350 кв. м кровли. Ул. Хлопина д.7 к.1 ремонт 700 кв.м. жесткой кровли. Политехническая д.29 Хим. корпус Замена водосточных труб. | 2-3 квартал 2-3 квартал 2-3 квартал 2-3квартал | выполнено Составлен локальный сметный расчет. выполнено В работе (закуплен материал). |
| Косметический ремонты парадных. |  |  |  |
| Ул. Политехническая д.29 к.2 Косметический Ремонт парадной № 2. Ул. Хлопина д.3 Косметический ремонт парадной № 5 Ул. Хлопина д.3 Косметический ремонт парадной № 2 | 3 -4 квартал 3-4 квартал 1-2 квартал | Составлен локальный сметный расчет, заказаны материалы. Составлен локальный сметный расчет, заказаны материалы Выполнено | ремонт 2-ух парадных с заменой всех столярных изделий (рам или окон). ремонт 4-ех парадных с заменой всех столярных изделий (рам или окон). ремонт 4-х парадных с заменой всех столярных изделий (рам или окон на этажах), с заменой плитки на полах лестничных клеток. ремонт 2-х парадных с заменой всех столярных изделий (рам, дверей на этажах). |